Отчет об исполнении плана мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями                 за 2023 год

Постановлением администрации сельского поселения Кушалино от 14.07.2021 №28 утвержден план мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельского поселения Кушалино Рамешковского района Тверской области на 2021-2023 годы.

Целью данного плана является обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для обеспечения надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения в 2023 году проводились следующие мероприятия:

- Для своевременного предупреждения проблемных ситуаций (обнаружения утечек воды) проводился мониторинг состояния объектов водоснабжения.

- В 3 квартале 2023 года гарантирующей организацией для   централизованной системы холодного водоснабжения МУП «Жилкоммунсервис» произведен ремонт  участка водопроводной сети  у дома №2а по ул. Пушкина с. Кушалино с последующей промывкой и прочисткой водопроводных сетей.

- Произведена очистка двух водопроводных колодцев от мусора, грязи с последующей санитарной обработкой.

- Для проведения лабораторных исследований и испытаний  МУП «Жилкоммунсервис» производил  отбор пробы воды из артезианской скважины  с. Кушалино. Лабораторные испытания качества воды, проводились  в   испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

- Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения, размещены на официальном сайте  Администрации Рамешковского муниципального округа во вкладке Сельские территории: >Кушалинская сельская территория<.

6. В течение года санитарно-защитная зона скважины с. Кушалино поддерживалась в удовлетворительном состоянии (убирался мусор, производился своевременный обкос растительности).