АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2024                                                                                                  № 105-па

пгт. Рамешки

Об утверждении проектно-сметной документации на строительство объекта «Межпоселковый газопровод Засколье -Рождество – Толстиково Рамешковского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области постановляет:

1.Утвердить проектно-сметную документацию, разработанную ООО «ТВЕРЬГАЗСТРОЙ» в 2023/24гг., имеющую положительное заключение Государственного автономного учреждения Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области», № 69-1-1-3-020146-2024 от 25.04.2024 г., по объекту  «Межпоселковый газопровод Засколье – Рождество - Толстиково Рамешковского муниципального округа» с основными технико-экономическими показателями:

- общая протяженность газопровода высокого давления - 7 802,0м;

- максимальный объем транспортировки газа - 321,0м3/час.

- максимальное давление газа в точке подключения – 0,6МПа.

2. Утвердить стоимость строительства объекта «Межпоселковый газопровод Засколье - Рождество – Толстиково Рамешковского муниципального округа» согласно положительному заключению ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области».

Общая сметная стоимость строительства объекта капитального строительства определена в размере:

– в базисном уровне цен  (на 01.01.2000) – 6621,88 тыс. руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы - 5040,84 тыс.руб.;

- прочие затраты - 1581,04 тыс.руб.;

в том числе проектно-изыскательские работы -798,77 тыс.руб.

В текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2023 года – 62634,62 тыс. руб. с учетом НДС в том числе:

- строительно-монтажные работы (без НДС) – 42061,56 тыс. руб;

-  прочие затраты (без НДС) – 10298,88 тыс.руб.;

- в том числе проектно-изыскательские работы – 4550,86 тыс. руб.;

-налог на добавленную стоимость-10274,18 тыс.руб.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальным вопросам Рамешковского муниципального округа Нейман Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Рамешковского

муниципального округа                                                                   А.А. Пилюгин